## 位移电压曲线Travel & Voltage
位移与电压曲线/Displacement vs Voltage Curve
|  | 电压Voltage (V) | 开环Open-loop
位移Displacement (µm)
|  | 0 | 0
www.coremorrow.com | 微信服务号/Wechat | 15 | 9.362
|  | 30 | 20.255
|  | 45 | 32.288
|  | 60 | 44.666
|  | 75 | 57.029
测试环境/Test Condition |  | 90 | 69.137
型号/Model | P06.X100A | 105 | 80.78
测试温度/Temperature | 20℃，31%RH | 120 | 92.183
负载/Load | 空载Unloaded | 135 | 102.618
电压范围/Voltage | 0~150V | 150 | 112.786
|  | 135 | 105.987
|  | 120 | 97.704
|  | 105 | 88.747
免责声明:该数据为典型数据,仅供参考。不同批次的产品，性能数据会略有不同。 DISCLAIMER: The data here are typical, only for reference. Some variations will occur for different batch. |  | 90 | 79.024
|  | 75 | 68.162
|  | 60 | 56.759
|  | 45 | 44.426
|  | 30 | 31.252
|  | 15 | 17.224
若有疑问，请与我们联系。Any question, please contact us. info@coremorrow.com，+86-0451-86268790。 |  | 0 | 2.205
版权所有：哈尔滨芯明天科技有限公司 Copyright@Harbin Core Tomorrow Science and Technology Co.,Ltd.